| 序号 | 配件名称 | 备注 | 序号 | 配件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 底坑张紧轮开关 |  | 2. | 轿顶急停开关 |  |
| 3. | 底坑液压缓冲器开关 |  | 4. | 井道照明开关 |  |
| 5. | 井道减速开关、限位开关 |  | 6. | 厅门钢丝绳 |  |
| 7. | 警铃及警铃按钮 |  | 8. | 厅门挂轮、门锁勾 |  |
| 9. | 主、副厅门锁电气开关 |  | 10. | 指令、召唤、开关门按钮 |  |
| 11. | 安全触板开关 |  | 12. | 底坑急停开关 |  |
| 13. | 油杯 |  | 14. | 厅、轿门滑块 |  |
| 15. | 限速器电气开关 |  | 16. | 厅门三角锁芯 |  |
| 17. | 控制屏内熔断丝 |  | 18. | 各类螺丝组件 |  |

电梯易损零配件清单