附件1：

| 清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天峰街院区检验科储血室改造 |  |  | 时间： |  |  |  |
| 项目名称 |  | 项目描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 天峰街院区检验科储血室改造 | 1、拆除玻璃隔墙 | 1.拆除的基层类型：实心砖 2.龙骨及饰面种类：玻璃及瓷砖 | m² | 13.7 |  |  |
|  | 2、修补地面 | 1.界面剂一道 2.防水层材料种类、厚度：另计 3.面层材料品种、规格：600*600mm地砖 4.嵌缝材料种类：地砖填缝剂填缝（颜色同地砖） | m² | 1.2 |  |  |
|  | 3、医用洁净彩钢板隔墙 | 1.品名：1.2厚医用彩钢平板墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距：详设计，由专业厂家现场设计 3.面层材料品种、规格：1.2厚医用彩钢平板（厂家定制） 4.其他：详设计、详要求、详规范 | m² | 67 |  |  |
|  | 4、12mm厚钢化玻璃 |  | m² | 7.52 |  |  |
|  | 5、1.2厚铝合金窗框 | 1.名称：铝合金窗框 2.厚度：1.2厚 3.使用部位：见设计 | m | 40 |  |  |
|  | 6、不锈钢气密单开门 | 1.品名：亚光不锈钢优质防火饰面门（医用，带观察窗） 2.门代号及洞口尺寸：综合 3.门套均采用亚光不锈钢制作。五金配件、门套等所需费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.其他：详设计、详规范、详要求 | m² | 9 |  |  |
|  | 7、铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-2.5 | 1.名称：WDZC-BYJ 2.型号:2.5mm2 3.品牌：川缆、塔牌、九洲 | m | 150 |  |  |
|  | 8、接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 17 |  |  |
|  | 9、5孔插座 | 1.名称:五孔插座 | 个 | 10 |  |  |
|  | 10、网络插座 | 1.名称:网络插口 | 个 | 1 |  |  |
|  | 11、开关 | 1.名称:单控单联开关 | 个 | 5 |  |  |
|  | 12、穿线槽 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN20mm | m | 30 |  |  |
|  | 13、大理石台面 |  | m² | 0.3 |  |  |
|  | 14、铜角阀 | 1.名称：角阀 2.材质：铜芯 3.口径：25大 | 个 | 2 |  |  |
|  | 15、塑料管UPVC DN50 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DN50mm 5.连接方式：粘接连接 6.品牌：联塑、川路、金牛 | m | 20 |  |  |
|  | 16、机械开孔 | 1.开孔、洞（型号综合） 2.恢复处理 | 个 | 1 |  |  |
|  | 17、600*600LED灯 |  | 套 | 4 |  |  |
|  | 18、指纹密码锁 | 1.名称：指纹锁 2.品牌：三星、凯迪仕、顶固 | 套 | 1 |  |  |
|  | 19、建渣清运 | 1.建渣外运（包含上下楼及场内二次转运 | 项 | 1 |  |  |
|  | 20、暂列金 |  |  |  |  | 3667 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：工程量以最后竣工实际收方为准，综合单价包括税金、规费及措施费 |  |  |  |  |  |  |