附件1：

| 和平路院区3#4楼学生宿舍改造项目预算 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 轻钢龙骨石膏板120mm隔墙 | 1.名称：轻钢龙骨石膏板120mm隔墙 2.龙骨：100轻钢龙骨，间距300至400mm 3.面层：双边双层12mm纸面石膏板 | ㎡ | 87.66 |  |  |  |
| 2 | 乳胶漆 | 1.基层类型：石膏板面层，部分原墙面需修补 2.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子三遍 3.油漆品种、刷漆遍数：封闭底涂料一道，乳胶漆面漆两遍 4.品牌：立邦 5.含铲除原有乳胶漆墙面预算 | ㎡ | 415.6 |  |  |  |
| 3 | 窗帘 | 1.名称：窗帘 | m | 36.28 |  |  |  |
| 4 | 轨道 | 2.名称：窗帘轨道 | m | 18.14 |  |  |  |
| 5 | 窗帘盒 | 1.框架：40*40*2mm镀锌矩管 2.基层类型：12mm厚阻燃木工板基层 3.面层乳胶漆、油漆品种、刷漆遍数：封闭底涂料一道，乳胶漆面漆两遍 4.品牌：立邦 | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-10 | 1.名称：WDZC-BYJ 2.型号:10mm2 3.品牌：川缆、塔牌、九洲 | m | 93 |  |  |  |
| 7 | 铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-4 | 1.名称：WDZC-BYJ 2.型号:4mm2 4.品牌：川缆、塔牌、九洲 | m | 330.54 |  |  |  |
| 8 | 铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-2.5 | 1.名称：WDZC-BYJ 2.型号:2.5mm2 4.品牌：川缆、塔牌、九洲 | m | 281 |  |  |  |
| 9 | 线槽 | 1.名称：25*15mm线槽 | m | 212 |  |  |  |
| 10 | 配电箱 | 1.名称：配电箱（含电表、空开） | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 分支配电箱 | 2.名称：分支配电箱（32A空开） | 个 | 5 |  |  |  |
| 12 | 五孔插座 | 1.名称:五孔插座 | 个 | 21 |  |  |  |
| 13 | 空调插座 | 2.名称:空调插座（三孔） | 个 | 6 |  |  |  |
| 14 | 单控单联开关 | 1.名称:单控单联开关 | 个 | 3 |  |  |  |
| 15 | 单控双联开关 | 1.名称:单控双联开关 | 个 | 3 |  |  |  |
| 16 | 单控四联开关 | 1.名称:单控四联开关 | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | LED吸顶灯 | 1.名称:LED吸顶灯 | 个 | 11 |  |  |  |
| 18 | T5灯 | 1.名称:T5灯管 | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 不锈钢护栏 | 1.规格：Φ51mm圆管 | m | 22.32 |  |  |  |
| 20 | 成品复合实木门(带门套） | 1.门类型：成品复合实木门(带门套） 2.五金材料：按要求设置的各种五金及配件包含在综合单价中，不再单独计算 3.含拆除原有木门预算 | ㎡ | 14 |  |  |  |
| 21 | 定制储物柜 | 1.名称：带锁具定制储物柜 2.材质：不锈钢 3.样式：自选 | 个 | 3 |  |  |  |
| 22 | 石膏板开门洞 | 1.人工开2200*900mm门洞 | 个 | 1 |  |  |  |
| 23 | 建渣清运 | 1.建渣外运（包含上下楼及场内二次转运） | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：部分综合单价参照零星维修合同内的价格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：工程量以最后竣工实际收方为准，综合单价包括税金、规费及措施费 |  |  |  |  |  |  |  |