附件：

| 维修单项控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 控制单价（元）含人工费 | 预计年维修量 | 预计年总费用（元） | 备注 |
| 1 | 空调万能遥控器 | 通用 | 通用 | 个 | 1 | 50.00 | 10 | 500.00 |  |
| 2 | 空调原装遥控器 | 专用 | 专用 | 个 | 1 | 80.00 | 10 | 800.00 |  |
| 3 | 空调加氟 | R22 | 1.5P | 台 | 1 | 120.00 | 10 | 1200.00 |  |
| 4 | 空调加氟 | R22 | 2P | 台 | 1 | 160.00 | 5 | 800.00 |  |
| 5 | 空调加氟 | R22 | 3P | 台 | 1 | 200.00 | 10 | 2000.00 |  |
| 6 | 空调加氟 | R22 | 5P | 台 | 1 | 280.00 | 5 | 1400.00 |  |
| 7 | 空调加氟 | R32 | 1.5P | 台 | 1 | 150.00 | 10 | 1500.00 |  |
| 8 | 空调加氟 | R32 | 2P | 台 | 1 | 200.00 | 5 | 1000.00 |  |
| 9 | 空调加氟 | R32 | 3P | 台 | 1 | 280.00 | 10 | 2800.00 |  |
| 10 | 空调加氟 | R32 | 5P | 台 | 1 | 340.00 | 5 | 1700.00 |  |
| 11 | 空调铜管 | 6*12MM | 1.5P | 米 | 1 | 100.00 | 5 | 500.00 |  |
| 12 | 空调铜管 | 6*14MM | 2P | 米 | 1 | 120.00 | 5 | 600.00 |  |
| 13 | 空调铜管 | 6*16MM | 3P | 米 | 1 | 140.00 | 5 | 700.00 |  |
| 14 | 空调铜管 | 12*19MM | 5P | 米 | 1 | 160.00 | 5 | 800.00 |  |
| 15 | 空调查漏补漏 |  | 通用 | 台 | 1 | 300.00 | 5 | 1500.00 |  |
| 16 | 空调四通阀 |  | 1.5P | 套 | 1 | 350.00 | 1 | 350.00 |  |
| 17 | 空调四通阀 |  | 2P | 套 | 1 | 370.00 | 1 | 370.00 |  |
| 18 | 空调四通阀 |  | 3P | 套 | 1 | 450.00 | 1 | 450.00 |  |
| 19 | 空调四通阀 |  | 5P | 套 | 1 | 600.00 | 1 | 600.00 |  |
| 20 | 空调换压缩机 |  | 1.5P | 台 | 1 | 1000.00 | 1 | 1000.00 |  |
| 21 | 空调换压缩机 |  | 2P | 台 | 1 | 1300.00 | 1 | 1300.00 |  |
| 22 | 空调换压缩机 |  | 3P | 台 | 1 | 1800.00 | 1 | 1800.00 |  |
| 23 | 空调换压缩机 |  | 5P | 台 | 1 | 2100.00 | 1 | 2100.00 |  |
| 24 | 空调拆装移机 | 拆装移机 | 1.5P | 台 | 1 | 240.00 | 5 | 1200.00 |  |
| 25 | 空调拆装移机 | 拆装移机 | 2P | 台 | 1 | 340.00 | 5 | 1700.00 |  |
| 26 | 空调拆装移机 | 拆装移机 | 3P | 台 | 1 | 400.00 | 5 | 2000.00 |  |
| 27 | 空调拆装移机 | 拆装移机 | 5P | 台 | 1 | 520.00 | 5 | 2600.00 |  |
| 28 | 空调压机启动器 |  | 专用 | 组 | 1 | 160.00 | 5 | 800.00 |  |
| 29 | 空调内机启动器 |  | 专用 | 组 | 1 | 180.00 | 5 | 900.00 |  |
| 30 | 空调风机启动器 |  | 专用 | 组 | 1 | 100.00 | 5 | 500.00 |  |
| 31 | 空调更换交流接触器 |  | 专用 | 组 | 1 | 260.00 | 3 | 780.00 |  |
| 32 | 空调维修电脑板 |  | 1.5P | 台 | 1 | 150.00 | 5 | 750.00 |  |
| 33 | 空调维修电脑板 |  | 2P | 台 | 1 | 170.00 | 2 | 340.00 |  |
| 34 | 空调维修电脑板 |  | 3P | 台 | 1 | 200.00 | 5 | 1000.00 |  |
| 35 | 空调维修电脑板 |  | 5P | 台 | 1 | 240.00 | 5 | 1200.00 |  |
| 36 | 空调更换电机 |  | 1.5P | 组 | 1 | 220.00 | 10 | 2200.00 |  |
| 37 | 空调更换电机 |  | 2P | 组 | 1 | 280.00 | 2 | 560.00 |  |
| 38 | 空调更换电机 |  | 3P | 组 | 1 | 360.00 | 5 | 1800.00 |  |
| 39 | 空调更换电机 |  | 5P | 组 | 1 | 580.00 | 1 | 580.00 |  |
| 40 | 更换空调信号接收板 |  | 专用 | 套 | 1 | 220.00 | 5 | 1100.00 |  |
| 41 | 空调内外机清洗杀菌 | 清洗杀菌 | 深度作业 | 台 | 1 | 180.00 | 20 | 3600.00 |  |
| 42 | 空调更换内机水槽 | 原装 | 原装 | 台 | 1 | 180.00 | 10 | 1800.00 |  |
| 43 | 空调换接水盘 | 不锈钢 | 含安装 | 个 | 1 | 150.00 | 5 | 750.00 |  |
| 44 | 空调水钻钻孔 | 50# | 50# | 个 | 1 | 60.00 | 5 | 300.00 |  |
| 45 | 挂机空调主板 | 常规 | 通用 | 组 | 1 | 260.00 | 2 | 520.00 |  |
| 46 | 柜机空调主板 | 常规 | 通用 | 组 | 1 | 350.00 | 2 | 700.00 |  |
| 47 | 空调排水管 | 加厚 | 通用 | 米 | 1 | 12.00 | 20 | 240.00 |  |
| 48 | 挂机空调冷凝器 | 常规 | 通用 | 套 | 1 | 300.00 | 1 | 300.00 |  |
| 49 | 柜机空调冷凝器 | 常规 | 通用 | 套 | 1 | 480.00 | 1 | 480.00 |  |
| 50 | 空调更换解码器 | 常规 | 通用 | 组 | 1 | 280.00 | 1 | 280.00 |  |
| 51 | 空调专用插座 | 公牛 | 16A | 个 | 1 | 60.00 | 1 | 60.00 |  |
| 52 | 空调专用漏电保护器 | 公牛 | 60A | 个 | 1 | 150.00 | 1 | 150.00 |  |
| 53 | 空调机架 | 铁质 |  | 套 | 1 | 50.00 | 2 | 100.00 |  |
| 54 | 空调机架 | 不锈钢 |  | 套 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 |  |
| 55 | 微波炉磁控管 | 通用 |  | 个 | 1 | 160.00 | 5 | 800.00 |  |
| 56 | 微波炉云母片 | 通用 |  | 个 | 1 | 100.00 | 5 | 500.00 |  |
| 57 | 微波炉变压器 | 通用 |  | 个 | 1 | 240.00 | 3 | 720.00 |  |
| 58 | 微波炉门控开关 | 通用 |  | 个 | 1 | 100.00 | 3 | 300.00 |  |
| 59 | 微波炉加热管 | 通用 |  | 个 | 1 | 100.00 | 3 | 300.00 |  |
| 60 | 微波炉电机 | 通用 |  | 个 | 1 | 150.00 | 3 | 450.00 |  |
| 61 | 冰箱压缩机 | 常规 |  | 个 | 1 | 550.00 | 1 | 550.00 |  |
| 62 | 冰箱散热风机 | 常规 |  | 个 | 1 | 200.00 | 1 | 200.00 |  |
| 63 | 冰箱温控器 | 常规 |  | 个 | 1 | 150.00 | 3 | 450.00 |  |
| 64 | 冰箱加氟 | 常规 |  | 台 | 1 | 180.00 | 3 | 540.00 |  |
| 年维修总费用 |  |  |  |  |  |  |  | 59970.00 |  |

附件：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价60% | 60分 | 以本次有效的最低磋商报价为基准价，磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)*价格权值*100。（分项单价对应总价下浮比例计算） |  |
| 2 | 服务效率20% | 20分 | 根据供应商针对本项目提供的售后服务方案：包括①售后服务能力；②专业维护团队配置；③维护服务网点情况及响应时间；④应急处理方式。 完全满足上述要求，且方案清晰、合理、内容详细、有条理、可实施性强得20分，每缺一项或每有一项内容中表述不清晰、内容不全面无法满足本次采购需求的扣5分，本项最多扣20分。 |  |
| 3 | 项目实施方案10% | 10分 | 根据各供应商提供的项目实施方案进行综合评分：包括①运维方案；②质量管理措施；③安全管理措施；④维修方案；⑤突发事件的处理方案等。 完全满足上述要求，且方案清晰、合理、内容详细、有条理、可实施性强得10分，每缺一项或每有一项内容中表述不清晰、内容不全面无法满足本次采购需求的扣2分，本项最多扣10分。 |  |
| 4 | 履约能力10% | 10分 | 根据供应商提供的类似项目业绩进行评分，提供一个得5分，最多得10分。 | 提供合同或中标（成交）通知书复印件加盖供应商公章。 |

评分明细表