**产品用途：**

口腔内窥镜可用于观察口腔内部的各种病变，如龋齿，牙周病，口腔癌，颌骨骨折等;口腔内窥镜也可用于进行口腔内部的各种治疗，如拔牙，根管治疗，植牙，口腔手术等：口腔内窥镜观察更精准，治疗更精细，创伤更小，恢复更快。

**功能特点：**

1、摄像头手柄：1800万像素、6枚白色高亮LED、自动对焦5mm-50mm 视场角105度 1/4CMOS传感器

2、显示及存储：全屏、四分格画面拍照、带视频播放

3、输入输出：推拉接头（连接摄像头手柄）

USB1 可连接U盘实现治疗图片的储存、浏览10000张

USB1 可在待机时自动播放客户自选的图片，多张图片时可循环播放

USB2 可播放U盘或移动设备上的图片、音乐、视频、文档，实现全方位的医患沟通

4、医患沟通：赠送U盘容量16G，内含电脑wifi安装软件，3D医患沟通视频

5、照片保存：方法1 电脑安装运行软件，连接发射器wifi ID号，同步并保存 方法2 手机连接发射器wifi ID号，扫描保存照片二维码

6、显示部分：≥17英寸高亮白色液晶显示包含高保真音响

7、外形尺寸： ≤390mm\*330mm\*50mm；背孔尺寸：≤75mm\*75mm

8、接口：TV+AV+USB\*2+HDMI

9、电源： 12V外置

10、净重：≤2.3kg

11、本机型配豪华型金属安装支架