激光治疗仪招标参数

*1、激光输出：十二组输出，并可分别设定动作时间

*2、消毒装置：专门紫外线光消毒设计

*3、紧急停止装置：系统主机与病患遥控端均配有紧急停止按钮（双重）

*4、激光检测装置：检测激光能量

*5、吸盘式激光固定装置：可固定各种位置（除眼睛外）

*6、激光结合拔罐罩杯装置：负压与激光同时输出，可同时提供两种物理康复治疗模式，罩杯杯体附快速泄压阀。

*7、罩杯自动抽气与压力感知装置：抽气装置有防脱落自我检测功能，罩杯脱落时，激光即自行断电，无安全顾虑

8、压力控制系统：十段调节压力吸附，最大抽气不超过300mm/Hg

9、激光种类：红光≥660nm、红外光≥808nm

10、输出功率：10-60mW

11、输出时间：1-15分钟（为安全起见60mW最长只能10分钟）

12、电源：100-240VAC   50/60Hz

13、系统主机：医疗专用推车式系统主机，含抽真空PUMP

14、操作控制接口：触控式屏幕

评分细则

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价35% （主要评分因素） | 35分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 35分*100% | / | 共同评分因素 |
| 2 | 商务、技术指标 要求50%（主要评分因素） | 50分 | 技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），一般参数不满足扣一项0.4分，*重要参数不满足一项扣5分。直至本项扣完为止。 | 专家根据标书参数响应表进行打分 | 技术类评分因素 |
| 3 | 服务10% | 售后服务10分 | 根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。 | / | 共同评分因素 |
| 4 | 节能、环境标志、无线局域网产品2% | 2分 | 投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。 | 提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。 | 政策合同类评分因素 |
| 5 | 投标文件的规范性3% | 3分 | 按照政府采购的要求制作投标文件 | / | 共同评分因素 |