肝病治疗仪

一、技术参数

- 输入功率：≥300VA。

- 抗干扰度：脉搏传感器在离红外发射装置5cm处可正常同步工作。

- 生物信息脉搏传感器的频率响应范围：50次/分～120次/分，误差范围：5%。

- 灵敏度：1%(用Fluk血氧饱和度模拟测试)。

- 光能发生器的红光波长范围不窄于760nm～640nm,红外光波长范围0.76µm～1.5µm。

- *6、光能发生器工作频率与心率同步：相位差＜5°。

- *7、光能发生器半功率:≥75W；额定全功率:≥150W。

- 8、功能：有全调制全功率、全调制半功率、半调制全功率、半调制半功率

- 9、时间设定范围:5min～90min可调。

- 10、每天累计工作时间：无限制。

- 11、光能发生器辐射强度(照射距离20cm):>0.07(W/cm2)。

- 12、防电击类型:I类B型应用部分

- 13、机械稳定度:≤10º时不失衡。

不锈钢灭菌器械篮筐

1.规格：≥350*250*120 mm

2.板厚≥1mm 边丝≥6mm

3.不锈钢 304材质

4.四周冲孔≥2mm

5.底部冲孔≥2mm

6.盖子编织网≥2mm

过氧化氢等离子生物监测仪

1.可监测过氧化氢低温等离子1h极速生物指示剂。

*2.培养时间：阴性≤0.5小时，阳性报警最快15min。

3.培养孔数≥10个。

4.人机交互使用触摸屏，屏幕尺寸≥7英寸，分辨率≥800×480。

*5.自带深色防尘罩，起到防尘避光的效果。

6.可外接针式打印机，培养结果自动打印。

7.自动存储培养记录10000条，存储内存不足时报警提示。

8.听觉和视觉报警，监测到生物培养结束、操作不当、设备故障时，快速提醒工作人员。

*9.生物阅读器上有指示色条可与生物指示剂瓶盖颜色一致，避免培养混乱。

10.可定期提供温度验证与荧光验证，确保阅读器温度与荧光监测系统的准确性。

评分细则

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价35% （主要评分因素） | 35分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 35分*100% | / | 共同评分因素 |
| 2 | 商务、技术指标 要求50%（主要评分因素） | 50分 | 技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），一般参数不满足扣一项0.4分，*重要参数不满足一项扣5分。直至本项扣完为止。 | 专家根据标书参数响应表进行打分 | 技术类评分因素 |
| 3 | 服务10% | 售后服务10分 | 根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。 | / | 共同评分因素 |
| 4 | 节能、环境标志、无线局域网产品2% | 2分 | 投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。 | 提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。 | 政策合同类评分因素 |
| 5 | 投标文件的规范性3% | 3分 | 按照政府采购的要求制作投标文件 | / | 共同评分因素 |