附件2：

中央空调系统维保明细表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 送风管及新风清洗、消毒 | 立方米 | 约300 | 一年二次（按维保内容及相关国家标准执行，同时参照医院空调消毒相关指南执行） |
| 2 | 室内盘管风机清洗、消毒 | 台 | 约980 | 夏、冬使用时间一月一次（全年不低于8次） |
| 3 | 送风口清洗、消毒 | 个 | 约980 | 夏、冬使用时间一月一次（全年不低于8次） |
| 4 | 回风口及滤网清洗、消毒 | 个 | 约980 | 夏、冬使用时间一月一次（全年不低于8次） |
| 5 | 送、回风柔性软管清洗、消毒 | 个 | 约980 | 夏、冬使用时间一月一次（全年不低于8次） |
| 6 | 冷却塔清洗、除藻、除污垢 | 个 | 2 | 一年二次（按维保内容及相关国家标准执行） |
| 7 | 吊顶新风机机组清洗、消毒 | 台 | 32 | 一季度一次（按维保内容及相关国家标准执行，同时参照医院空调消毒相关指南执行） |
| 8 | 中央空调主机系统维护 | 台 | 2 | 半年一次重点维护与日常维护结合，8台水泵 |
| 9 | 锅炉系统维护 | 台 | 3 | 一年2次（按维保内容及相关国家标准执行） |
| 10 | 中央空调水系统清洗、除污垢 | 项 | 1 | 一年二次，约3100平方米（按维保内容及相关国家标准执行） |
| 11 | 中央空调制冷主机更换润滑油 | 次/台 | 2 | 运行1500小时后更换润滑油 |
| 12 | 中央空调制冷主机加注制冷剂 | 次/台 | 2 | 运行1500小时加注制冷剂 |
| 13 | 模块机及系统清洗、除污垢 | 台 | 26 | 一年二次（按维保内容及相关国家标准执行） |
| 14 | 易损件 | 个 | 约160 | 包括：控制面板、二通阀、盘管电机、保温等材料 |
| 15 | 水泵 | 台 | 20 | 按维保内容及相关国家标准执行 |
| 16 | 模块机主机系统维护 | 台 | 28 | 半年二次（按维保内容及相关国家标准执行） |
| 17 | 公共区域空气检测 | 点位 | 约20 | 一年一次（按维保内容及相关国家标准执行，同时参照医院空调相关指南执行） |