婴幼儿经皮黄疸测试仪技术参数

- 1、测量方式：光反射式。

- 2、测量精度：“00”校正板检定：“0.0+0.5”。

- 3、测量重复性：不超过±0.5。

- 4、显示方式：大屏幕液晶显示。

- *5、测量单位切换功能：可分别设置μmol/L、mg/dL、无单位（经皮胆红素）。

- *6、平均测量功能：可设置2～5次平均测量方式。

- 7、具有电池电压监测功能：可显示当前电池电压状态。

- *8、就绪（READY）指示功能：“READY”指示灯亮表示可进行测试。

- *9、仪器内部电容充电指示：未准备好测量时，符号闪烁，当准备好测量时，

停止闪烁并显示该符号。

- 10、数据校正功能：测量结果可与标准校正板、进口仪器比对并校正本仪器。

- *11、测量数据记录和回放功能：可存储和回放100个测量数据。

- 12、背光灯功能：可使用户在光线不足的暗处也能正常操作和读数。

- 13、充电时间短、使用时间长（一次充足电后可检测800次以上）。

- 14、重量：净重约250g。

- 15、供电电源：仪器供电电源为镍氢电池组或锂电池组，直流4.8V。

- 16、配备专用的充电器：充电器的供电电源为交流220V±22V，50Hz±1Hz。

评分细则

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% （主要评分因素） | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 30分*100% | / | 共同评分因素 |
| 2 | 技术指标要求52%（主要评分因素） | 52分 | 技术指标低于招标要求的（负偏离），重点参数（带*）不满足扣一项6分，一般参数不满足扣一项2分。直至本项扣完为止。 | 专家根据标书参数响应表进行打分（重点参数（带*）需提供证明材料） | 技术类评分因素 |
| 3 | 服务10% | 10分 | 根据投标人承诺的质量保证范围、时间，售后服务方案，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。 | / | 共同评分因素 |
| 4 | 业绩5% | 5分 | 投标人提供自2020年1月1日（含2020年1月1日）至递交响应文件截止时间具有的类似本项目业绩，每提供一个得1分，最多得5分。 | 提供加盖公章的合同复印件或中标/成交通知书复印件并加盖供应商鲜章。 | 政策合同类评分因素 |
| 5 | 投标文件的规范性3% | 3分 | 按照政府采购的要求制作投标文件 | / | 共同评分因素 |