## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1)
| 遂宁市中医院血透室装修改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)
| 遂宁市中医院血透室装修改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)
总 说 明
工程名称： | 遂宁市中医院血透室装修改造项目
一、工程概况： 1、本项目为四川省遂宁市中医院ICU改造项目。共涉一个科室。 2、ICU:位于住院楼六层,设计面积约714平方米;ICU床位数为25床(含三间双人间,一间负压单间),并配备相应走廊和功能辅房及办公生活区用房,住院楼六层净高3.6米.梁下高度3.0米。 二、编制依据 1、四川中木同方工程科技有限公司设计图纸、材料表及文字说明； 2、国家有关法律、法规及有关现行技术规范、标准图集； 3、（1）定额采用2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件; （2）定额缺项按有关规定进行单价补充分析。 （3）建筑材料价格按照《遂宁市工程造价信息》2023年第5期中遂宁市的不含税信息价计入，安装材料按照《遂宁市工程造价信息》2023年第4期的不含税信息价计入，装饰材料价格按照《遂宁市工程造价信息》2023年第5期的不含税信息价计入；没有的设备及材料按市场价格（不含材料进项税额）计入。 （4）人工费调整依据四川省建设工程造价管理总站关于对成都市等16个市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复川建价发[2022]33号文及其他相关补充规定进行调整； （5）安全文明施工费按四川省住房和城乡建设厅颁布的与2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》配套相关政策性文件计取； （6）夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费及工程定位复测费按四川省住房和城乡建设厅颁布的与2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》配套相关政策性文件计取； （7）暂列金按5%记取； （8）规费按与2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相配套相关政策性文件Ⅰ档标准计取。 （9）税金按四川省住房和城乡建设厅颁布的2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》的相关规定，增值税按税前不含税工程造价乘以增值税税率9%计取，附加税按税前不含税工程造价乘以综合附加税税率0.313%计取

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称： | 遂宁市中医院血透室装修改造项目\血透室【建筑与装饰工程】 | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 拆除工程
1.2 | 楼地面装饰工程
1.3 | 门窗
1.4 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.5 | 天棚工程
1.6 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3674.65 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 4091.16 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 16036.75 | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 2395.11 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 遂宁市中医院血透室装修改造项目\血透室【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0116 拆除工程
1 | 011601001002 |  | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砖墙 2.砌体材质：综合考虑 3.拆除高度：综合考虑 4.拆除砌体的截面尺寸：综合考虑 5.砌体表面的附着物种类：综合考虑 | m3 | 16.86
2 | 011606003006 |  | 顶面铝扣板拆除 | 1.拆除的基层类型:龙骨 2.龙骨及饰面种类：顶面铝扣板拆除 | m2 | 5.61
3 | 011606003006 |  | 顶面硅钙板拆除 | 1.拆除的基层类型:龙骨 2.龙骨及饰面种类：顶面硅钙板拆除 | m2 | 131.26
4 | 011606001007 |  | 拆除橡胶卷材 | 1.拆除的基层类型:拆除橡胶卷材 | m2 | 221.09
5 | 011605002043 |  | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型：水泥砂浆 2.饰面材料种类：瓷砖 | m2 | 36.84
6 | 011608002044 |  | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称：墙面 2.铲除部位的截面尺寸：综合 | m2 | 197.07
7 | 011605001008 |  | 瓷砖地面拆除 | 1.拆除的基层类型:将原瓷砖地面拆除至楼板(如有垫层则拆除至垫层) 2.饰面材料种类:瓷砖 | m2 | 5.61
8 | 011614002049 |  | 拆除采血台 | 1. 柜体材质：采血台 2. 柜体尺寸：综合 | m | 3.5
9 | 011101006051 |  | 30厚水泥砂浆找平层 | 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 5.61
10 | 011609002048 |  | 拆除玻璃隔墙 | 1..拆除隔墙的饰面种类：玻璃隔墙 | m2 | 15.41
11 | 010103002045 |  | 余方弃置 | 1.废弃料品种：建渣及拆除废弃物 2.运距：投标人自行考虑 | m3 | 22.83
12 | 010103002046 |  | 余方弃置 | 1.废弃料品种：建渣及拆除废弃物 2.运距：投标人自行考虑 | m3 | 228.3
分部小计
0111 楼地面装饰工程
13 | 011101005024 |  | 板材地面 | 原建筑楼板(已找平)+自流平3-5mm厚+2mm厚医用PVC地胶 | m2 | 137.05
分部小计
门窗
14 | 010801002047 |  | 实木复合门 | 1.实木复合门代号及洞口尺寸：M1022、M1622 2.12mm厚防火木工板封边加固 3.30*40木方龙骨加固(刷防火漆) | m2 | 7.92
分部小计
0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
15 | 011207001027 |  | 新增轻钢龙骨墙体 | 1.底层12mm厚阻燃胶合板 2.面层9mm厚纸面石膏板+乳胶漆面 | m2 | 45.18
16 | 011207001032 |  | 墙面乳胶漆 | 墙面乳胶漆 | m2 | 216.02
17 | 011105004026 |  | 板材踢脚线 | 地面板材直接上卷150mm | m2 | 13.23
18 | 011501012050 |  | 床头储物柜 | 1.台柜规格：1730*1300mm 2.材料种类、规格：18mm免漆板 3.油漆品种、刷漆遍数：防火涂料三遍 | m | 22.5
分部小计
0113 天棚工程
19 | 011302001036 |  | 600*600硅钙板天棚 | 吊顶轻钢龙骨+配套龙骨+600*600mm硅钙板 | m2 | 137.68
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 遂宁市中医院血透室装修改造项目\血透室【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
脚手架工程
1 | 011701001051 |  | 综合脚手架 | 1．建筑结构形式 2．檐口高度 | m2 | 0
2 | 011701002052 |  | 外脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2
3 | 011701003053 |  | 里脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2 | 216.02
4 | 011701004054 |  | 悬空脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m2
5 | 011701005055 |  | 挑脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m
6 | 011701006056 |  | 满堂脚手架 | 1．搭设方式 2. 搭设高度 3．脚手架材质 | m2
7 | 011701007057 |  | 整体提升架 | 1．搭设方式及启动装置 2. 搭设高度 | m2
8 | 011701008058 |  | 外装饰吊篮 | 1．升降方式及启动装置 2. 搭设高度及吊篮型号 | m2
9 | 011707007049 |  | 已完工程及设备保护费 |  | m2 | 0
小计
垂直运输
10 | 011703001060 |  | 二次装饰装修工程垂直运输 | 1. 二次装饰装修工程垂直运输 多层建筑 垂直运输高度（m） 40以内 | 元 | 0
小计
超高施工增加
11 | 011704001061 |  | 超高施工增加 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积 | m2
小计
大型机械设备进出场及安拆
12 | 011705001062 |  | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称 2.机械设备规格型号 | 台次
小计
施工排水、降水
13 | 011706001063 |  | 成井 | 1.成井方式 2.地层情况 3.成井直径 4.井（滤）管类型、直径 | m
14 | 011706002064 |  | 排水、降水 | 1.机械规格型号 2.降排水管规格 | 昼夜
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明施~
总价措施项目清单与计价表
工程名称： | 遂宁市中医院血透室装修改造项目\血透室【建筑与装饰工程】 |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001043 | 安全文明施工费 |  |  | 3674.65
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 290.80
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 660.91
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 1031.02
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 1691.92
2 | 011707002044 | 夜间施工增加费
3 | 011707003045 | 非夜间施工照明
4 | 011707004046 | 二次搬运费
5 | 011707005047 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006048 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007049 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008050 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 3674.65

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【建筑与~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 遂宁市中医院血透室装修改造项目\血透室【建筑与装饰工程】 | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 4091.16 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 16036.75
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 | 16036.75 |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 20127.91 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【建筑与装饰工程】
暂列金额明细表
工程名称： | 遂宁市中医院血透室装修改造项目\血透室【建筑与装饰工程】 | 标段：
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 4091.16
合 计 |  |  |  | 4091.16 | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【建筑与装饰工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称： | 遂宁市中医院血透室装修改造项目\血透室【建筑与装饰工程】 |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
| 护士站 |  | 16036.75
合 计 |  |  | 16036.75 | - | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13-1)一般计税【建筑与~
规费、税金项目计价表
（适用于一般计税方法）
工程名称： | 遂宁市中医院血透室装修改造项目\血透室【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 2395.11
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  |  | 9391.16
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  |  | 326.60
合 计 |  |  |  |  | 12112.87

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~1
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称： | 遂宁市中医院血透室装修改造项目\血透室【强电工程】 | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 电气设备安装工程
1.2 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 707.25 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 1622.78 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 470.15 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【强电工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 遂宁市中医院血透室装修改造项目\血透室【强电工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0304 电气设备安装工程
1 | 030411001073 |  | 配管 PC20 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配、明配、吊顶内敷设综合考虑 5.接地要求:跨接接地 6.包含:配管支吊架、制作安装 7.其他：满足业主、设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m | 327.41
2 | 030408001078 |  | 电力电缆 ZR-YJV-4*35+1*16mm2 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：ZR-YJV-4*35+1*16mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位:穿管、穿桥架敷设综合考虑 5.电压等级（kV）:0.6/1kV 6.其他：满足业主、设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m | 80
3 | 030408006084 |  | 电力电缆头 电缆截面（mm2） ≤50 | 1.户内热缩式电缆头 2.五芯 3.1KV以后终端头 | 个 | 2
4 | 030411004085 |  | 配线 WDZB-BYJ2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：穿管、桥架内综合考虑 3.型号、规格：WDZB-BYJ-2.5 4.材质：铜芯绝缘导线，双色线价差自行综合考虑 5.其他：满足业主、设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m | 305.4
5 | 030411004086 |  | 配线 WDZB-BYJ4mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：穿管、桥架内综合考虑 3.型号、规格：WDZB-BYJ-4 4.材质：铜芯绝缘导线，双色线价差自行综合考虑 5.其他：满足业主、设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m | 629.13
6 | 030412001090 |  | LED平板灯 600*600 | 1.名称：LED平板灯 600*600 2.型号、规格：40-50w,600mmx600mm，集成吊顶式,光通量≥3300lm,功率因数0.9以上 3.安装方式：综合考虑 4.含灯具及光源安装 5.其他：满足业主、设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 套 | 22
7 | 030404034095 |  | 单联单控开关 | 1.名称：单联单控开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：综合考虑 4.其他：满足业主、设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 个 | 13
8 | 030404035102 |  | 五孔插座 | 1.名称：五孔插座 2.规格：250V 10A 3.安装方式：综合考虑 4.其他：满足业主、设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 个 | 33
9 | 030404017106 |  | 照明插座配电箱 7AL10 | 1.名称：照明插座配电箱 7AL10 2.型号、规格：Pe=41.6KW，元器件配置详系统图 3.基础或支架形式、材质、规格：综合考虑 4.接线端子材质、规格：铜、综合考虑 5.端子板外部接线材质、规格：铜材质，规格综合考虑 6.安装方式：挂墙安装,底边距地1.6m 7.含本体安装及调试、开孔、配管、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌等 8.箱体材质、防护等级满足设计要求 9.其他：满足业主、设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 台 | 1
10 | 030411006112 |  | 接线盒 | 1.名称：塑料接线盒 2.材质、规格：详设计 3.安装形式：明暗装综合考虑 4.类型：开关盒、插座盒、灯位盒等综合考虑 5.其他：满足业主、设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 个 | 68
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【强电工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 遂宁市中医院血透室装修改造项目\血透室【强电工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
脚手架工程
1 | 011701001124 |  | 综合脚手架 | 1．建筑结构形式 2．檐口高度 | m2
2 | 011701002125 |  | 外脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2
3 | 011701003126 |  | 里脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2
4 | 011701004127 |  | 悬空脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m2
5 | 011701005128 |  | 挑脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m
6 | 011701006129 |  | 满堂脚手架 | 1．搭设方式 2. 搭设高度 3．脚手架材质 | m2
7 | 011701007130 |  | 整体提升架 | 1．搭设方式及启动装置 2. 搭设高度 | m2
8 | 011701008131 |  | 外装饰吊篮 | 1．升降方式及启动装置 2. 搭设高度及吊篮型号 | m2
小计
垂直运输
9 | 011703001132 |  | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数 | m2¦天
小计
超高施工增加
10 | 011704001133 |  | 超高施工增加 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积 | m2
小计
大型机械设备进出场及安拆
11 | 011705001134 |  | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称 2.机械设备规格型号 | 台次
小计
施工排水、降水
12 | 011706001135 |  | 成井 | 1.成井方式 2.地层情况 3.成井直径 4.井（滤）管类型、直径 | m
13 | 011706002136 |  | 排水、降水 | 1.机械规格型号 2.降排水管规格 | 昼夜
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明~1
总价措施项目清单与计价表
工程名称： | 遂宁市中医院血透室装修改造项目\血透室【强电工程】 |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001116 | 安全文明施工费 |  |  | 707.25
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 55.97
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 127.20
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 198.44
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 325.64
2 | 011707002117 | 夜间施工增加费
3 | 011707003118 | 非夜间施工照明
4 | 011707004119 | 二次搬运费
5 | 011707005120 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006121 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007122 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008123 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 707.25

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【强电工~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 遂宁市中医院血透室装修改造项目\血透室【强电工程】 | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 1622.78 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 1622.78 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【强电工程】
暂列金额明细表
工程名称： | 遂宁市中医院血透室装修改造项目\血透室【强电工程】 | 标段：
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 1622.78
合 计 |  |  |  | 1622.78 | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【强电工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称： | 遂宁市中医院血透室装修改造项目\血透室【强电工程】 |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13-1)一般计税【强电工~
规费、税金项目计价表
（适用于一般计税方法）
工程名称： | 遂宁市中医院血透室装修改造项目\血透室【强电工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 470.15
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  |  | 3109.37
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  |  | 108.14
合 计 |  |  |  |  | 3687.66

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~2
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称： | 遂宁市中医院血透室装修改造项目\血透室【暖通工程】 | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 通风空调工程
1.2 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1192.36 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 1596.36 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 781.15 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【暖通工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 遂宁市中医院血透室装修改造项目\血透室【暖通工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0307 通风空调工程
1 | 030701004219 |  | 风机盘管 AFCU600-CRH | 1.送风量：820m3/h 2.机外静压：30m3/h 3.中档制冷量：4.87Kw 4.制热量：6.44kw 5.输入功率：0.092kw 6.电源：220/1/50 V/Ph/H 7.管道参数：冷 / 热水管，DN20,冷凝水管，DN20 | 台 | 6
2 | 030702001223 |  | 镀锌钢板 δ0.6 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.周长：<1000mm 4.板材厚度：δ=0.6mm 5.接口形式：咬口 6.支架：吊架（型钢综合） 7.绝热：详设计 | m2 | 46.2
3 | 031208003228 |  | 橡塑保温板绝热 30mm | 1.绝热材料品种：橡塑保温板 2.绝热厚度：30mm | m3 | 1.39
4 | 030703009227 |  | 塑料出风口400*400 | 1.名称：塑料出风口 2.型号、规格：400*400 | 个 | 12
5 | 031001001226 |  | 镀锌钢管 DN20 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水管 3.材质:镀锌钢管 4.型号、规格:DN20mm 5.连接方式:螺纹连接 6.管道刷油:详设计 7.绝热及保护层:详设计 | m | 75.3
6 | 031003001230 |  | 闸阀 DN20 | 1.类型：闸阀 2.材质：铜制 3.规格、压力等级：DN20 | 个 | 6
7 | 031003001231 |  | Y型过滤器 DN20 | 1.类型：Y型过滤器 2.材质：铜制 3.规格、压力等级：DN20 | 个 | 6
8 | 031003001232 |  | 电动阀 DN20 | 1.类型：电动阀 2.材质：铜制 3.规格、压力等级：DN20 | 个 | 6
9 | 031208002229 |  | 管道橡塑保温 | 1.绝热材料品种：橡塑 2.绝热厚度：15mm | m | 75.3
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【暖通工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 遂宁市中医院血透室装修改造项目\血透室【暖通工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
脚手架工程
1 | 011701001267 |  | 综合脚手架 | 1．建筑结构形式 2．檐口高度 | m2
2 | 011701002268 |  | 外脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2
3 | 011701003269 |  | 里脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2
4 | 011701004270 |  | 悬空脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m2
5 | 011701005271 |  | 挑脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m
6 | 011701006272 |  | 满堂脚手架 | 1．搭设方式 2. 搭设高度 3．脚手架材质 | m2
7 | 011701007273 |  | 整体提升架 | 1．搭设方式及启动装置 2. 搭设高度 | m2
8 | 011701008274 |  | 外装饰吊篮 | 1．升降方式及启动装置 2. 搭设高度及吊篮型号 | m2
小计
垂直运输
9 | 011703001275 |  | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数 | m2¦天
小计
超高施工增加
10 | 011704001276 |  | 超高施工增加 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积 | m2
小计
大型机械设备进出场及安拆
11 | 011705001277 |  | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称 2.机械设备规格型号 | 台次
小计
施工排水、降水
12 | 011706001278 |  | 成井 | 1.成井方式 2.地层情况 3.成井直径 4.井（滤）管类型、直径 | m
13 | 011706002279 |  | 排水、降水 | 1.机械规格型号 2.降排水管规格 | 昼夜
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明~2
总价措施项目清单与计价表
工程名称： | 遂宁市中医院血透室装修改造项目\血透室【暖通工程】 |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001259 | 安全文明施工费 |  |  | 1192.36
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 94.36
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 214.45
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 334.55
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 549.00
2 | 011707002260 | 夜间施工增加费
3 | 011707003261 | 非夜间施工照明
4 | 011707004262 | 二次搬运费
5 | 011707005263 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006264 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007265 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008266 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 1192.36

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【暖通工~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 遂宁市中医院血透室装修改造项目\血透室【暖通工程】 | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 1596.36 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 1596.36 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【暖通工程】
暂列金额明细表
工程名称： | 遂宁市中医院血透室装修改造项目\血透室【暖通工程】 | 标段：
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 1596.36
合 计 |  |  |  | 1596.36 | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【暖通工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称： | 遂宁市中医院血透室装修改造项目\血透室【暖通工程】 |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13-1)一般计税【暖通工~
规费、税金项目计价表
（适用于一般计税方法）
工程名称： | 遂宁市中医院血透室装修改造项目\血透室【暖通工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 781.15
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  |  | 3087.42
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  |  | 107.37
合 计 |  |  |  |  | 3975.94

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~3
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称： | 遂宁市中医院血透室装修改造项目\血透室【给排水工程】 | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 拆除工程
1.2 | 给排水、采暖、燃气工程
1.3 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 104.71 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 125.27 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 70.35 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【给排水工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 遂宁市中医院血透室装修改造项目\血透室【给排水工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0116 拆除工程
1 | 011612002285 |  | 洗手盆拆除 | 卫生洁具种类:洗手盆 | 套 | 2
2 | 011612002286 |  | 大便器拆除 | 卫生洁具种类:大便器 | 套 | 2
分部小计
0310 给排水、采暖、燃气工程
3 | 031001006299 |  | UPVC螺旋隔音排水管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:污水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DN50mm 5.连接方式:粘接连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 | m | 5
4 | 031001006300 |  | UPVC螺旋隔音排水管 DN75 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:污水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DN75mm 5.连接方式:粘接连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 | m | 23.2
5 | 031004003301 |  | 洗手盆 | 1.材质：陶瓷 2.组装形式：钢管组成冷热水 3.型号： 详设计要求 4.开关：冷热水混合开关 | 组 | 2
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【给排水工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 遂宁市中医院血透室装修改造项目\血透室【给排水工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
脚手架工程
1 | 011701001311 |  | 综合脚手架 | 1．建筑结构形式 2．檐口高度 | m2
2 | 011701002312 |  | 外脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2
3 | 011701003313 |  | 里脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2
4 | 011701004314 |  | 悬空脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m2
5 | 011701005315 |  | 挑脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m
6 | 011701006316 |  | 满堂脚手架 | 1．搭设方式 2. 搭设高度 3．脚手架材质 | m2
7 | 011701007317 |  | 整体提升架 | 1．搭设方式及启动装置 2. 搭设高度 | m2
8 | 011701008318 |  | 外装饰吊篮 | 1．升降方式及启动装置 2. 搭设高度及吊篮型号 | m2
小计
垂直运输
9 | 011703001319 |  | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数 | m2¦天
小计
超高施工增加
10 | 011704001320 |  | 超高施工增加 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积 | m2
小计
大型机械设备进出场及安拆
11 | 011705001321 |  | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称 2.机械设备规格型号 | 台次
小计
施工排水、降水
12 | 011706001322 |  | 成井 | 1.成井方式 2.地层情况 3.成井直径 4.井（滤）管类型、直径 | m
13 | 011706002323 |  | 排水、降水 | 1.机械规格型号 2.降排水管规格 | 昼夜
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明~3
总价措施项目清单与计价表
工程名称： | 遂宁市中医院血透室装修改造项目\血透室【给排水工程】 |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001303 | 安全文明施工费 |  |  | 104.71
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 8.29
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 18.83
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 29.38
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 48.21
2 | 011707002304 | 夜间施工增加费
3 | 011707003305 | 非夜间施工照明
4 | 011707004306 | 二次搬运费
5 | 011707005307 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006308 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007309 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008310 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 104.71

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【给排水~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 遂宁市中医院血透室装修改造项目\血透室【给排水工程】 | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 125.27 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 125.27 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【给排水工程】
暂列金额明细表
工程名称： | 遂宁市中医院血透室装修改造项目\血透室【给排水工程】 | 标段：
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 125.27
合 计 |  |  |  | 125.27 | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【给排水工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称： | 遂宁市中医院血透室装修改造项目\血透室【给排水工程】 |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13-1)一般计税【给排水~
规费、税金项目计价表
（适用于一般计税方法）
工程名称： | 遂宁市中医院血透室装修改造项目\血透室【给排水工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 70.35
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  |  | 243.08
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  |  | 8.45
合 计 |  |  |  |  | 321.88