空气压力波治疗仪参数

一、技术要求

1、LED数码显示压力，LED数码显示时间，按键式调压，至少双路出气口。

2、空气压力波治疗仪主要由一组空气囊腔体（大于等于五腔气囊）（可用于上肢用气囊胚体、下肢用气囊胚体）和主机组成，主机由充气泵、气阀组、控制电路板和机壳等部件组成。

3、气囊腔体材料主要为PVC或TPU等涂层面料，使用高频压合和缝纫等加工方式成型，外形成套状。

*4、每台主机配备双下肢腿套1套、专用台车1个；根据医院要求配置小腿腿套（含足部）。

*5、额定输出气体压力范围：0-150mmHg，偏差±15mmHg。

6、定时范围： 5-99min，偏差±1%。

7、噪音：≤55dB。

- *8、气泵流量≥17L/min。（提供相应材料进行证明）

9、气压输出：≥2路。

10、工作方式：连续运行。

11、设备安全分类：Ⅱ类BF型普通设备。

评分细则

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% （主要评分因素） | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 30分*100% | / | 共同评分因素 |
| 2 | 商务、技术指标要求37%（主要评分因素） | 37分 | 技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），重点参数*参数不满足要求扣7分，一般参数不满足扣一项2分。直至本项扣完为止。 | 专家根据标书参数响应表进行打分 | 技术类评分因素 |
| 3 | 服务24% | 24分 | 根据供应商针对本项目制定的供货及售后方案进行综合评分： ①供货进度计划及安装调试方案；②售后服务计划；③售后服务质量保证；④备品备件供应方案。内容齐全无缺失，完全满足以上要求的得24分；每缺少一项内容扣6分，每有一处内容存在错误或不足的扣3分，每项最多扣6分。 | / | 共同评分因素 |
| 4 | 业绩6% | 6分 | 投标人提供自2022年1月1日（含2022年1月1日）至递交响应文件截止时间具有的类似本项目业绩，每提供一个得1分，最多得6分。 | 提供加盖公章的合同复印件或中标/成交通知书复印件并加盖供应商鲜章。 | 政策合同类评分因素 |
| 5 | 投标文件的规范性3% | 3分 | 按照政府采购的要求制作投标文件 | / | 共同评分因素 |